วิธีการใช้งานจุลินทรีย์

- จุลินทรีย์แบบผง   จุลินทรีย์แบบผง จะเป็นรูปแบบที่เน้นทางด้านปริมาณและความหนาแน่นของจุลินทรีย์ที่มากที่สุด เหมาะกับสถานการณ์ที่มีของเสียหมักหมมของค่อนข้างเยอะ และสถานการณ์ที่เป็นที่ปิด แบ่งเป็นลักษณะการใช้งานได้ตามนี้

- โถส้วม

- ถังดักไขมัน

- บ่อเกรอะ

- บ่อพักของเสีย

- บ่อบำบัด

วิธีการใช้งาน

ตักจุลินทรีย์ใส่ลงจุดที่ต้องการ ประมาณ 50-100 กรัม  (ทำซ้ำ 1-3 ครั้ง/สัปดาห์)

* ถ้าของเสียมีปริมาณเยอะมาก ให้ใช้ติดต่อกันทุกวัน 3-5 วัน เพื่อให้จุลินทรีย์ทำการเซ็ทระบบให้เร็วมากขึ้น  เมื่อของเสียเริ่มน้อยลงแล้ว ให้เว้นระยะห่างออกได้ตามปกติ

* หากเป็นร้านอาหาร ธุรกิจอุตสาหกรรมอาหาร หรือบ่อบำบัดขนาดใหญ่ ระยะห่างของการใส่แต่ละครั้ง อาจไม่เท่ากัน เนื่องจากของเสียแต่ละที่มีมากน้อยแตกต่างกัน  ให้ผู้ใช้งานคอยหมั่นสังเกตุจากกลิ่นเป็นหลัก ถ้ากลิ่นเหม็นเริ่มกลับมาก็ให้ทำการใส่ได้เลย

- จุลินทรีย์แบบน้ำ จุลินทรีย์แบบน้ำ จะเป็นรูปแบบที่เน้นทางด้านความสะดวก รวดเร็ว และใช้งานได้หลากหลายสถานการณ์มากกว่าแบบผง และซองชา  แบ่งเป็นลักษณะการใช้งานได้ตามนี้

- โถส้วม

- ถังดักไขมัน

- บ่อเกรอะ

- บ่อพักของเสีย

- บ่อบำบัด

- ใช้ผสมน้ำฉีดพ่น หรือเทราดบนพื้น เช่น ในฟาร์มปศุสัตว์ ในกรงสัตว์เลี้ยง คอกสัตว์เลี้ยง พื้นที่เลี้ยงสัตว์ ร่องน้ำเสียรอบบ้าน หรือตามตลาดสด

- ใช้ร่วมกับเครื่องฟีดอัตโนมัติ เฉพาะทางได้ เช่น ฟีดลงอ่างล่างมือ ฟีดลงอ่างล้างจาน ฟีดลงท่อน้ำเสีย

วิธีการใช้งาน

ใช้กับ โถส้วม  ถังดักไขมัน บ่อเกรอะ บ่อพักของเสีย บ่อบำบัด  (บริเวณที่เป็นที่ปิด)

เทจุลินทรีย์ใส่ลงจุดที่ต้องการ ประมาณ 30-50 ซีซี  (ทำซ้ำ 1-3 ครั้ง/สัปดาห์)

* ถ้าของเสียมีปริมาณเยอะมาก ให้ใช้ติดต่อกันทุกวัน 3-5 วัน เพื่อให้จุลินทรีย์ทำการเซ็ทระบบให้เร็วมากขึ้น  เมื่อของเสียเริ่มน้อยลงแล้ว ให้เว้นระยะห่างออกได้ตามปกติ

* หากเป็นร้านอาหาร หรือธุรกิจอุตสาหกรรมอาหาร  ระยะห่างของการใส่แต่ละครั้ง อาจไม่เท่ากัน เนื่องจากของเสียแต่ละจุดมีมากน้อยแตกต่างกัน  ให้ผู้ใช้งานคอยสังเกตจากกลิ่นเป็นหลัก ถ้ากลิ่นเหม็นเริ่มกลับมาก็ให้ทำการใส่ได้เลย

ใช้กับ ท่อน้ำเสีย โถฉี่ผู้ชาย อ่างล้างมือ อ่างล้างจาน ท่อน้ำเสีย รางน้ำรอบบ้าน พื้นหรือบริเวณที่มีกลิ่น

ใช้จุลินทรีย์ 30-50 ซีซี ผสมน้ำ 1-3ลิตร  ใช้ฉีดพ่น หรือเททราดไปบนบริเวณที่ต้องการ

- จุลินทรีย์แบบซองชา จุลินทรีย์แบบซองชา จะเป็นรูปแบบผงที่บรรจุในซองชา  เพื่อให้สะดวกต่อการใช้งานเฉพาะจุดเมื่อต้องใช้น้ำชำระผ่านจุลินทรีย์ซองชาก็จะทำงานอัตโนมัติ  (1ชื้น เมื่อเริ่มใช้งานแล้วจะหมดประสิทธิภาพใน 30 วัน  จึงแนะนำว่าควรเขียนวันที่เริ่มต้นใช้งานไว้บนซองชาก่อนใช้งาน เมื่อครบกำหนดวัน ก็ทำการเปลี่ยนชิ้นใหม่ได้)  แบ่งเป็นลักษณะการใช้งานตามนี้

- อ่างล้างจาน

- อ่างล้างจาน

- ท่อน้ำสียในห้องน้ำ

- ท่อน้ำเสียบริเวณลานซักล้างเสื้อผ้า

- ร่องน้ำเสียรอบบ้าน

วิธีการใช้งาน

นำซองชาวางไว้บริเวณใกล้ๆกับทางระบายน้ำเสีย หรือวางไว้ในอ่างล้างจาน อ่างล้างมือ เพื่อให้น้ำชำระผ่านซองชา แล้วนำเอาจุลินทรีย์ผ่านลงท่อไป เพื่อให้จุลินทรีย์ไปทำงานในระบบท่ออย่างต่อเนื่องโดยอัตโนมัติ

- 1 ชิ้น มีอายุการใช้งาน 30 วัน   (จุลินทรีย์เมื่อโดนน้ำแล้ว จะปลดปล่อยหมดใน 30 วัน แม้ตัวผงข้างในไม่หมดไป แต่จุลินทรีย์ก็ถูกปลดปล่อยหมดไปแล้ว จึงแนะนำให้ควรเปลี่ยนชิ้นใหม่มาใช้งานแทน)

(แนะนำให้เขียนวันที่เริ่มใช้ไว้บนซองชา เพื่อให้รู้วันครบกำหนดและสามารถเปลี่ยนซองใหม่ใช้ทดแทน)